Anexo N° 10

CARTA DE INTENCIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO

TDR N° 2 CONTRATISTA PARA LA INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO PARA CAFÉ, EN LA VEREDA VIVAS BALCÁZAR, CORREGIMIENTO DE TUNÍA MUNICIPIO DE PIENDAMÓ CAUCA, EN DESARROLLO DEL PIDAR 477-2021

Fecha,

Señores

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC

Respetados señores:

Yo, ________

identificado con cédula de ciudadanía No._

___

de _____  y

Matricula profesional No.____,

por medio de la presente me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de_________________________

para el (Indicar el nombre del oferente), en caso de resultar adjudicatario del proceso de la referencia con la dedicación establecida en el Término de Referencia y demás documentos que hacen parte integral del proceso.

Así mismo manifiesto que no he participado en la preparación o elaboración de otra propuesta para la presente convocatoria, ni hago parte del equipo de trabajo de otra propuesta para este proceso.

Atentamente,

FIRMA ------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE DEL PROFESIONAL:----------------------------------------------

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ----------------------------------------------

MATRICULA PROFESIONAL No:--------------------------------------------

CARGO:-----------------------------------------------------------------------------

CIUDAD: ----------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN:------------------------------------------------------------------------

TELÉFON ---------------------------------------------------------------------------

| 7.7 | Suministro e instalación TANQUE SÉPTICO INTEGRADO 4000 LTS, se deja funcionando | UND | 1.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8 | CAJA INSPECCIÓN 80x 80 CM [CONCRETO 3000PSI], espesor pared=0.10m | UND | 7.00 |  |  |
| 7.9 | PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA FRÍA PVC ,1/2, incluye conector macho y hembra | PTO | 19.00 |  |  |
| 7.10 | PUNTO SANITARIO PVC 2, incluye codo sanitario y buje | PTO | 12.00 |  |  |
| 7.11 | PUNTO SANITARIO PVC 3, incluye rejilla | PTO | 3.00 |  |  |
| 7.12 | PUNTO SANITARIO PVC 4" | PTO | 5.00 |  |  |
| 7.13 | Suministro e instalación de PASE A. INOX SH4O 4 DR, incluye accesorios de conexión | UND | 2.00 |  |  |
| 7.14 | Suministro e instalación de PASE A. INOX SH4O 1,1/2 DR, incluye accesorios de conexión | UND | 1.00 |  |  |
| 7.15 | Suministro e instalación de TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI, incluye limpiador, pegante pvc y accesorios de conexión como uniones, T, conectores y demás y excavación si es necesaria | ML | 68.45 |  |  |
| 7.16 | Suministro e instalación MEDIDOR DE AGUA VOLUMÉTRICO JSM 1/2" | UND | 1.00 |  |  |
| 8 | RED CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |
| 8.1 | Suministro e instalación de TUBERIA ACERO CARBÓN D=1 SCH-40 incluye accesorios | ML | 12.00 |  |  |
| 8.2 | Suministro e instalación de TUBERIA ACERO CARBÓN D=1,1/2 SCH-40 incluye accesorios | ML | 9.60 |  |  |
| 8.3 | Suministro e instalación de TUBERIA ACERO CARBÓN D=3 SCH-40 incluye accesorios | ML | 12.60 |  |  |
| 8.4 | Suministro e instalación de VALV CHEQUE CORTINA HIERRO D= 3” incluye accesorios | UND | 2.00 |  |  |
| 8.5 | Suministro e instalación de SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2 MOD.EST. incluye accesorios | UND | 8.00 |  |  |
| 8.6 | Suministro e instalación de TEE 1 x 1 (A.C) incluye accesorios | UND | 6.00 |  |  |
| 8.7 | Suministro e instalación de TEE 2 X 2 (A.C) incluye accesorios | UND | 3.00 |  |  |
| 8.8 | Suministro e instalación de TENSOR ESTR.VARILLA DIÁMETRO 3/8" incluye accesorios | ML | 48.00 |  |  |
| 8.9 | Suministro e instalación de SOPORTE BANDEJA RIEL 4X2-40-60CM incluye accesorios | UND | 24.00 |  |  |
| 8.10 | MANÓMETRO DE 2"X 1/4" | UND | 1.00 |  |  |
| 8.11 | Suministro e instalación de VÁLVULA RISER 3" incluye accesorios | UND | 1.00 |  |  |
| 8.12 | Suministro e instalación de TUBERIA GALVA. 3" incluye accesorios | ML | 73.39 |  |  |
| 8.13 | Suministro e instalación de GABINETE INCENDIO CLASE III incluye accesorios de fijación | UND | 3.00 |  |  |
| 8.14 | Suministro e instalación de VALV RETENCIÓN ASTM A- 126 6 EB incluye accesorios de fijación | UND | 2.00 |  |  |
| 8.15 | Suministro e instalación de SIAMESA 4x2,1/2x2,1/2 incluye accesorios de fijación | UND | 1.00 |  |  |
| 8.16 | Suministro e instalación de CODO GALV. 6 x90 | UND | 3.00 |  |  |
| 8.17 | Suministro e instalación de TEE GALVANIZADA 1,1/2" | UND | 8.00 |  |  |
| 9 | RED PLUVIAL |  |  |  |  |

| 9.1 | Suministro e instalación BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4, incluye accesorios, andamio certificado y equipo de trabajo en alturas | ML | 221.44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Suministro e instalación TUB PVC NOVAFORT 6", incluye accesorios | ML | 96.42 |  |  |
| 9.3 | Construcción CAJA DE PASO CONCRETO 3000 psi 80 X80 CM, esp=10cm | UND | 10.00 |  |  |
| 10 | MESONES Y APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |
| 10.1 | Suministro e instalación de SANITARIO de buena calidad, incluye accesorios de desagüe y manguera flexible de agua | UND | 5.00 |  |  |
| 10.2 | Suministro e instalación LAVAMANOS DE SOBREPONER LÍNEA BLANCA incluye accesorios de fijación | UND | 5.00 |  |  |
| 10.3 | Suministro e instalación de GRIFO PARA LAVAMANOS TIPO PUSH MESÓN | UND | 5.00 |  |  |
| 10.4 | Suministro e instalación LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 50X 60CM CON PESTAÑA INCLUYE GRIFERÍA Y KIT SIFÓN | UND | 2.00 |  |  |
| 10.5 | Suministro e instalación LAVA TRAPERO PREFABRICADO ENCHAPADO 40X40CM INCLUYE LLAVE TERMINAL CROMADA PESADA | UND | 2.00 |  |  |
| 10.6 | Suministro e instalación MESÓN EN GRANITO PULIDO, INCLUYE FORMALETA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO | ML | 18.79 |  |  |
| SUBTOTAL REDES PLUVIAL, SANITARIA, CONTRA INCENDIOS Y POTABLE BODEGA |  |  |  |  |  |
| III SISTEMA ELECTRICO BODEGA |  |  |  |  |  |
| 11 | PRELIMINARES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |
| 11.1 | EXCAVACIÓN TIERRA A MANO | M3 | 16.20 |  |  |
| 11.2 | Suministro e instalación CAJA ELÉCTRICA 0,6 X 0,6 X 1 MT, esp=0.10m en concreto de 3000 psi | UND | 4.00 |  |  |
| 12 | EQUIPO DE MEDIDA |  |  |  |  |
| 12.1 | Suministro e instalación CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER, incluye accesorios de fijación y breakers | UND | 1.00 |  |  |
| 12.2 | Suministro e instalación CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M. DIRECTA, incluye accesorios de fijación | UND | 1.00 |  |  |
| 12.3 | Suministro e instalación TOTALIZADOR DE 1100 A 225 AMP-25 KA, incluye accesorios de fijación | UND | 1.00 |  |  |
| 12.4 | ACOMETIDADA .3F(3# 2+1# 2+1#2) 2" CON TUBERIA EMT | ML | 25.96 |  |  |
| 12.5 | Suministro e instalación CAPACETE GALV 2 | UND | 1.00 |  |  |
| 12.6 | Suministro e instalación TUBO GALV 2" X 3 MTS", incluye accesorios | UND | 2.00 |  |  |
| 12.7 | Suministro e instalación CONECTOR PERFORACIÓN AMFRAU P/ACOMETI | UND | 4.00 |  |  |
| 13 | SISTEMA A TIERRA |  |  |  |  |
| 13.1 | Suministro e instalación MALLA A TIERRA 3 VARILLAS- PERNADA | UND | 1.00 |  |  |
| 13.2 | Suministro e instalación CABLE COBRE THWN# 12 | ML | 252.21 |  |  |
| 13.3 | Suministro e instalación CABLE COBRE THWN# 10 | ML | 301.47 |  |  |
| 14 | ACOMETIDAS PARCIALES |  |  |  |  |
| 14.1 | ACOMETIDAD 3F(3# 2+1# 2+1#2) 2" CON TUBERIA EMT | ML | 25.96 |  |  |

| 15 | TABLEROS DE DISTRIBUCCION ELECTRICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Suministro e instalación TABLERO 3F 36 CTOS NTQ, incluye accesorios de fijación | UND | 1.00 |  |  |
| 15.2 | Suministro e instalación TOTALIZADOR DE 100 A 225 AMP-25 KA, incluye accesorios de fijación | UND | 1.00 |  |  |
| 16 | SALIDAS ELECTRICAS GENERALES DE ALUMBRADO Y TOMAS |  |  |  |  |
| 16.1 | SALIDA LAMPARA EMT, incluye tubería y accesorios necesarios | UND | 39.00 |  |  |
| 16.2 | SALIDA REFLECTOR 220 EMT, incluye tubería y accesorios necesarios | UND | 26.00 |  |  |
| 16.3 | SAL TOMA 220 EMT, incluye y tubería y accesorios necesarios | UND | 7.00 |  |  |
| 16.4 | SAL TOMA TRIFASICA 220 EMT, incluye tubería y accesorios necesarios | UND | 2.00 |  |  |
| 16.5 | SAL SWITCHE (C/T) Ó3/4"EMT, incluye tubería y accesorios necesarios | UND | 19.00 |  |  |
| 16.6 | SALIDA S2 EMT, incluye tubería y accesorios necesarios | UND | 3.00 |  |  |
| 17 | SISTEMA DE ILUMINACION |  |  |  |  |
| 17.1 | Suministro e instalación LAMPARA PANEL LED 600X600CM 50W, incluye accesorios de fijación | UND | 25.00 |  |  |
| 17.2 | Suministro e instalación BALA LED 18 W, incluye accesorios de fijación | UND | 13.00 |  |  |
| 17.3 | Suministro e instalación LAMPARA HERMETICA LED 36W, incluye accesorios de fijación | UND | 1.00 |  |  |
| 17.4 | Suministro e instalación REFLECTOR LED 200W CAMPANA, incluye accesorios de fijación | UND | 18.00 |  |  |
| 17.5 | Suministro e instalación REFLECTOR LED 200W EXTERIOR, incluye accesorios de fijación | UND | 6.00 |  |  |
| SUBTOTAL SISTEMA ELECTRICO BODEGA |  |  |  |  |  |
| IV CARPINTERIA METALICA Y ENCHAPES |  |  |  |  |  |
| 18 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |
| 18.1 | Suministro e instalación PUERTA METALICA LAMINA GALVANIZADA. INCLUYE ANTICORROSIVO, ANCLAJES, BISAGRAS, PINTURA Y ELEMENTOS DE FIJACION | UND | 13.00 |  |  |
| 18.2 | Suministro e instalación MARCO LAMINA 1.51-2.0M S/LUCE, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | UND | 13.00 |  |  |
| 18.3 | Suministro e instalación VENTANA EN PERFILERIA METÁLICA FIJA 0,6X0,7M. ACABADO EN ESMALTE Y VIDRIO | M2 | 40.44 |  |  |
| 18.4 | Suministro e instalación DIVISIÓN METALICA PARA BAÑO EN LAMINA LLENA GALVANIZADA. C-22 | M2 | 5.72 |  |  |
| 19 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  |  |
| 19.1 | Construcción de PLACA DE CONTRAPISO F'C=21 MPA esp=0.07m | M2 | 96.70 |  |  |
| 19.2 | REPELLO MURO 1:2 PARA MUROS Y PISOS | M2 | 227.59 |  |  |
| 19.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERAMICA PARA PAREDES Y PISOS, 30X30CM o SIMILAR | M2 | 227.59 |  |  |
| 19.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=10CM | ML | 87.00 |  |  |

| SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA Y ENCHAPES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SUBTOTAL |  |  |
|  | Administración |  |  |
|  | Imprevistos |  |  |
|  | Utilidad |  |  |
|  | IVA/U |  |  |
|  | TOTAL AIU |  |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |

Valor de la propuesta en letras:

Firma del proponente o representante Legal:

Nombre o razón social del proponente:

Cédula de ciudadanía:				 Dirección:			 Teléfonos:

Correo electrónico: Ciudad: