ANEXO 2

FORMULARIO DE PRECIOS

Construcción a todo costo de un (1) corral para manejo del ganado de ceba y construcción de una (1) cochera con camas profundas - Finca La Mora-Caloto- Cauca, adecuación de dos (2) galpones avícolas-finca ubicada en la vereda San Bernardino de la ciudad de Popayán- Cauca construcción de un (1) corral de manejo de ganado-finca ubicada en la vereda San Bernardino de la ciudad de Popayán Cauca, en desarrollo del PIDAR 768-2022.

Tabla 1. Descripción técnica y presupuesto de la obra

| PIDAR - 768-2022 |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra: |  | Corral para manejo de ganado. Ganadería de Ceba predio la mora, Municipio de Caloto |  |  |  |  |  | FECHA: |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | DESCRIPCION | UND |  | CANT. |  |  | VR. UNIT |  | VR.TOTAL |  |  |  |
| 1 |  | CONSTRUCCION RAMPA ENTRADA DE GANADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 |  | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Localización y replanteo | m2 |  | 15,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 1,1 PRELIMINARES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Excavacion material comun altura menor de 1m | m3 |  | 4,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Relleno materia de prestamo( roca muerta) compactado 90% P.M | M3 |  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 1,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 |  | SUMINISTRO COLOCACION Y FRAGUADO DE CONCRETO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Concreto 3000 PSI para zapatas de 0,5m x0.5 m | m3 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  | Concreto 3000 PSI para vigas de cimiento seccion 0,25m x0,25 m | m3 |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  | Concreto Ciclopeo 40 % concreto 3000 4% piedra seccion 0,5m x 0.4 m | m3 |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  | Concreto 3000 psi para gradas, huella de 0,3m, contrahuella de 0,28m. | m3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  | Concreto 3000 PSI losa de plataforma, espesor 0.2m | m3 |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 |  | Concreto 3000 PSI losa rampla de descargue, espesor 0.2m | m3 |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. |  | Concreto 3000 PSI muro rampla de descargue, espesor 0.2m | m3 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 |  | Suministro y colocación concreto 3000 PSI cimentación tubos | m3 |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 1,3 SUMINISTRO COLOCACION Y FRAGUADO DE CONCRETO.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 |  | ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Suministro, corte figurado colocación de acero fy=4200Kg/cm2 | kg |  | 556,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 1,4 ACERO DE REFUERZO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 |  | CERRAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Cerramiento en tubería en hierro galvanizado verticales en 3" y horizontales en 2". | m |  | 22,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 |  | Puerta en hierro galvanizado de 1.50 * 0,9 | UN |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 1,5 CERRAMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CERRAMIENTO GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 |  | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Localización y replanteo | m2 |  | 641,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 2,1 PRELIMINARES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Excavación material común altura menor de 1m | m3 |  | 133,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Descapote maquina mas retiro | M2 |  | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 |  | SUMINISTRO COLOCACION Y FRAGUADO DE CONCRETO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Concreto 3000 psi. Para piso | m2 |  | 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 2,3 SUMINISTRO COLOCACION Y FRAGUADO DE CONCRETO.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 |  | CERRAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,1 |  | Cerramiento en tuberia en hierro galvanizado vericales en 3" y horizontales en 2". | m |  | 188,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 |  | Puerta corredera de 1.50 * 0.9 | UN |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 |  | Puerta en hierro galvanizado de 1.50 * 1.79 | UN |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 |  | Puerta en hierro galvanizado de 1.50* 1.46 | UN |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 |  | Puerta en hierro galvanizado de 1.50* 2.48 | UN |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 |  | Puerta en hierro galvanizado de 1.50 * 3.08 | UN |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 |  | Puerta en hierro galvanizado de 1.50 * 3.02 | UN |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 |  | Puerta en hierro galvanizado de 1.50 * 3.30 | UN |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 |  | Puerta en hierro galvanizado de 1.50 * 3.26 | UN |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 2,4 CERRAMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CONSTRUCCION ENRAMADA MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 |  | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Localizacion y replanteo | m2 |  | 73,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 3,1 PRELIMINARES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Excavación material comun altura menor de 1m | m3 |  | 63,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  | Relleno materia de excavación | m3 |  | 54,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 3,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Suministro e instalación tubería pvc RDE 9, diámetro 1/2" | m |  | 34,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  | Suministro e instalación accesorios tubería pvc 1/2" | un |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  | Suministro e instalación tanque plástico, capacidad 250 litros incluye accesorios para la instalación | un |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 |  | Suministro e instalación accesorios tubería pvc sanitaria 4" | m |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.5 |  | Suministro e instalación Y tubería pvc sanitaria 4" | UN |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.6 |  | Suministro e instalación aspersores | und |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.7 |  | Suministro e instalación motobomba | und |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.8 |  | Suministro e instalación rejilla para canal | ML |  | 10,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.9 |  | Colocación concreto 3000 psi cana recolección aguas servidas | m3 |  | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.10 |  | Suministro e instalación incluye excavación instalación tanque Biodigestor 2000lt | und |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.11 |  | Caja de inspección de 1.6*1.6*1.00 | und |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 3,3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CONSTRUCCION ENRAMADA MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 |  | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Localización y replanteo | m2 |  | 73,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2 |  | CONCRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Concreto 3000 PSI para vigas de cimiento sección 0,25m x0,25 m | M3 |  | 4,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  | Concreto Ciclópeo 40 % concreto 3000 4% piedra sección 0,5m x 0.4 m | m3 |  | 12,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 |  | Concreto 3000 PSI para columnetas sección 0,20m x0,20 m LADRILLO HUECO | m3 |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Concreto 3000 PSI para viguetas sección 0,20m x0,20 m | M3 |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 4,1 PRELIMINARES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4..3 |  | ACERO DE REFUERZO INCLUYE CORTE FIGURADO Y COLOCACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  | Suministro, corte figurado colocación de acero fy=4200Kg/cm2 | kg |  | 931,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 4..3 ACERO DE REFUERZO INCLUYE CORTE FIGURADO Y COLOCACION: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,4 |  | ELEMENTOS ESTRUCTURALES CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  | Columna en Tubo acero galvanizado estructural diámetro 2" | m |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  | Cercha en tubería acero estructural diámetro 2" e= 3mm | un |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 |  | Perfil en acero 100x100x50 | m |  | 122,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4. |  | Viga en Tubo acero galvanizado estructural diámetro 2" | ml |  | 33,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 4,4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES CUBIERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 |  | CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5,1 |  | Suministro e instalación teja azul de 5.9 m x0.9 m 2.45 mm | m2 |  | 98,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5,2 |  | Suministro e instalación caballete de MAXTER 0,50X1,00 | m |  | 18,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 4,5 CUBIERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADMINISTRACION |  |  |  |  | 17,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IMPREVISTOS |  |  |  |  | 3,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UTILIDAD |  |  |  |  | 5,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL AIU |  |  |  |  | 25,00% |  |  |  |  |  |
|  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  |  |  | 19,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIDAR - 768 |  |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DE OBRA |  |  |  |  |  |
| Obra: | CONSTRUCCION DE CRIADERO DE CERDOS CAMA PROFUNDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION |  |  | UND |  |  | CANT. |  | VR. UNIT |  | VR.TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS |  |  | M2 |  |  | 64,94 |  |  |  |  |
| 1,3 | ROCAMUERTA PARA NIVELACION |  |  | M3 |  |  | 19,48 |  |  |  |  |
| 1,4 | EXCAVACIONES |  |  | M3 |  |  | 25,56 |  |  |  |  |
| 1,5 | RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA |  |  | ML |  |  | 16,95 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA |  |  | M3 |  |  | 0,47 |  |  |  |  |
| 2,2 | PLATINA 2 1/2" X 1/8" |  |  | ML |  |  | 2,8 |  |  |  |  |
| 2,3 | MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X4mm 6x2,35 |  |  | KLS |  |  | 86,6 |  |  |  |  |
| 2,4 | PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000 PSI |  |  | M2 |  |  | 64,94 |  |  |  |  |
| 2,5 | ACERO |  |  | KLS |  |  | 20,06 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL CAP. 2 CIMENTACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | VIGA CIMIENTO O,30X0,25 CCTO 3000PSI |  |  | ML |  |  | 52,88 |  |  |  |  |
| 3,2 | SOLADO CONCRETO 2500 PSI |  |  | M2 |  |  | 13,22 |  |  |  |  |
| 3,3 | COLUMNETAS 0,10X0,20 CCTO 3000 PSI |  |  | ML |  |  | 9,6 |  |  |  |  |
| 3,4 | VIGUETA DE AMARRE 0,10X0,10 CTO 3000 PSI |  |  | ML |  |  | 52,88 |  |  |  |  |
| 3,5 | ACERO DE REFUERZO |  |  | KG |  |  | 582,28 |  |  |  |  |
| 3,6 | MURO LADRILLO DIVISORIO 30x20x10 (TIPO MELENDEZ SKU5026) |  |  | M2 |  |  | 31,73 |  |  |  |  |
| 3,7 | REPELLO IMPERMEABILIZADO e=03 INCLUYE FILOS, CARTERAS DILATACIONES |  |  | M2 |  |  | 79,32 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL CAP. MURO EXTERIOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUROS INTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | MURO LADRILLO DIVISORIO 30x20x10 (TIPO MELENDEZ SKU5026) |  |  | M2 |  |  | 72,25 |  |  |  |  |
| 3,11 | REPELLO IMPERMEABILIZADO e=03 INCLUYE FILOS, CARTERAS DILATACIONES |  |  | M2 |  |  | 154,86 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL CAP. MUROS INTERNOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HIDRAULICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | TUBERIA PVC SANITARIA 3" |  |  | ML |  |  | 12,34 |  |  |  |  |
| 4,2 | CODO SANITARIO 3" |  |  | UND |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4,3 | TEE SANITARIA 3" |  |  | UND |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4,4 | TUBERIA SANITARIA 2-" |  |  | ML |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 4,5 | CODO SANITARIO 2" |  |  | UND |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4,6 | TEE SANITARIA 2" |  |  | UND |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 4,7 | TUBO PVC 1" |  |  | ML |  |  | 62,7 |  |  |  |  |
| 4,8 | UNION PRESION PVC 1" |  |  | UND |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 4,9 | TEE PRESION PVC 1" |  |  | UND |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 4,10 | CODO 90 PRESION PVC 1" |  |  | UND |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 4,11 | BUJE ROSCADO DE 1 A 1/2" |  |  | UND |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 4,12 | VALVULA CIERRE RAPIDO 1" |  |  | UND |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 4,13 | GRIFO SENCILLO LAVAM LIN MEDIA |  |  | UND |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4,14 | TANQUE CILINDRICO TRICAPA 2200LT |  |  | UND |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4,15 | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1" |  |  | UND |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4,16 | NIPLE 1/2" L= 0,40 M7GALVANIZADO ROSCADO |  |  | UND |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 4,17 | CODO GALVANIZADO 1/2" ROSCADO |  |  | UND |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 4,18 | NIPLE 1/2" L= 0,15 MT GALVANIZADO ROSCADO |  |  | UND |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 4,19 | UNION GALVANIZADA 1/2" |  |  | UND |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4,20 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE 4" |  |  | UND |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL CAP. 4 HIDRAULICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | SUMINISTRO E INSTALCION CERCHA METALICA SEGÚN DISEÑO INCLUYE POSTES METALICOS ANTICORROSIVO Y PINTIRA |  |  | UND |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA METALICA PERLIN PERFIL C 100X50X 1.5 MM |  |  | ML |  |  | 52,8 |  |  |  |  |
| 5,3 | TEJA FIBROCEMENTO |  |  | M2 |  |  | 68,31 |  |  |  |  |
| 5,4 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CALL 16 |  |  | ML |  |  | 37,86 |  |  |  |  |
| 5,5 | CABALLETE FIBROCEMENTO |  |  | ML |  |  | 18,93 |  |  |  |  |
| 6 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | PUERTA UNA NAVE METALICA TIPO JAULA 1.00x1+ INST.INCLUYE ANGULO ANCLAJE AL MURO |  |  | UND |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 6,2 | REJA SUPERIOR H= 0,60 |  |  | ML |  |  | 103,24 |  |  |  |  |
| 6,3 | ACERO DE REFUERZO PARA REJA BEBEDEROS |  |  | KG |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL CAP. 6 CARPINTERIA METALICA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ADMINISTRACION |  |  |  |  | 17,00% |  |  |
|  |  |  |  | IMPREVISTOS |  |  |  |  | 3,00% |  |  |
|  |  |  |  | UTILIDAD |  |  |  |  | 5,00% |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL AIU |  |  |  |  | 25,00% |  |  |
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  |  |  |  |  | 19,00% |  |  |
|  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |  |

| PIDAR 768 - CRIC |  |  | PRESUPUESTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DE OBRA |  |  |
| Obra: | CONSTRUCCION APRETADERO SAN BERNARDINO |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL |
| 1 | ZONA CARGUE Y DESCARGUE |  |  |  |  |
| 1,1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Localización y replanteo | m2 | 59,08 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 1,1 PRELIMINARES: |  |  |  |
| 1,2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Excavación material comun, altura menos de 1m | m3 | 11,82 |  |  |
| 1.2.2 | Suministro y colocación de grava | m3 | 5,91 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 1,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS: |  |  |  |
| 2 | ADECUACION DE BODEGAS |  |  |  |  |
| 2,1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Localización y replanteo | M2 | 161,43 |  |  |
| 2.1.2 | Desmonte de ventanas y puertas | m2 | 4,73 |  |  |
| 2.1.3 | Demolición de muros | M2 | 12,19 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 2,1 PRELIMINARES: |  |  |  |
|  | CONCRETOS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Suministro y colocación concreto 3000 psi. Para piso | m2 | 28,48 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. CONCRETOS: |  |  |  |
| 2,4 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Suministro e instalación ladrillo tolete común | m2 | 31,53 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 2,4 MAMPOSTERIA: |  |  |  |
|  | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Suministro y colocación ventanas metálica en lamina calibre 20 varillas de seguridad lisa de 3/8". | m2 | 4,63 |  |  |
| 2.4.1 | Suministro y colocación puertas de 0.9 * 2.0 p1, p1a,p1b,p1c | UN | 5 |  |  |
| 2,4,2, | Suministro y colocación porton de 2.5* 2.1 p2 corrediza | un | 1 |  |  |
| 2,4,3 | Suministro y colocación Puerta corrediza de 1.0* 2.1 p3 corrediza | Un | 1 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. CARPINTERIA METALICA: |  |  |  |
| 2,5 | REPELLO, ESTUCO Y PINTURA |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Repello en mortero 1:3 para muros espesor 2.5 cm incluye filos y dilataciones. | m2 | 488,9 |  |  |
| 2.5.2 | Estuco para muros incluye filos y dilataciones. | m2 | 488,9 |  |  |
| 2,5,3 | Pintura para muros incluye filos y dilataciones. | m2 | 488,9 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 2,5 REPELLO, ESTUCO Y PINTURA: |  |  |  |
| 3 | CONSTRUCCION RAMPA ENTRADA DE GANADO |  |  |  |  |
| 3,1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Localización y replanteo | m2 | 13,48 |  |  |
| 3.1.2 | Desmonte apretadero de madera existente. | ML | 60,54 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 3,1 PRELIMINARES: |  |  |  |
| 3,2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Excavación material comun, altura menos de 1m | m3 | 4,77 |  |  |
| 3.2.2 | Relleno materia de préstamo( roca muerta) compactado 90% P.M | M3 | 2,96 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 3,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS: |  |  |  |
| 3,3 | SUMINISTRO COLOCACION Y FRAGUADO DE CONCRETO. |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Concreto 3000 PSI para zapatas de 0,5m x0.5 m | m3 | 0,2 |  |  |
| 3,3,2 | Concreto 3000 PSI para vigas de 0,25m x0,25 m | m3 | 0,79 |  |  |
| 3.3.3. | Concreto ciclópeo 60% concreto, 40%piedra sección 0.4m x 0.5m | m3 | 2,36 |  |  |
| 3.3.4 | Concreto 3000 psi para gradas, huella de 0,3m, contrahuella de 0,17m. | m3 | 1,35 |  |  |
| 3.3.5 | Concreto 3000 PSI losa de plataforma, espesor 0.15m | m3 | 0,93 |  |  |
| 3.3.6 | Concreto 3000 PSI losa rampa de descargue, espesor 0.2m | m3 | 1,2 |  |  |
| 3.3.7 | Concreto 3000 PSI muro rampla de descargue, espesor 0.2m | m3 | 1,56 |  |  |
| 3.3.8 | Suministro y colocación concreto 3000 PSI cimentación tubos | m3 | 0,3 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 3,3 SUMINISTRO COLOCACION Y FRAGUADO DE CONCRETO.: |  |  |  |
| 3,4 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  |
| 3,4,1 | Suministro, corte figurado colocación de acero fy=4200Kg/cm2 | kg | 476,26 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 3,4 ACERO DE REFUERZO: |  |  |  |
| 3,5 | CERRAMIENTO |  |  |  |  |
| 3,5,1 | Cerramiento en tubería en hierro galvanizado verticales en 3" y horizontales en 2". | m | 22,04 |  |  |
| 3,5,2 | Puerta en hierro galvanizado de 1.90 * 0,9 P9 | UN | 1 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 3,5 CERRAMIENTO: |  |  |  |
| 4 | CERRAMIENTO GENERAL |  |  |  |  |
| 4,1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 4,1,1 | Localización y replanteo | m2 | 320,23 |  |  |
| 4,1,1 | Desmonte apretadero de madera existente. | ML | 32,43 |  |  |
| 4,1,2 | demolición estructura existente | m2 | 24,38 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 4,1 PRELIMINARES: |  |  |  |
| 4,2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  |  |
| 4,2,1 | Excavación material comun, altura menos de 1m | m3 | 3,39 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 4,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS: |  |  |  |
| 4,3 | SUMINISTRO COLOCACION Y FRAGUADO DE CONCRETO. |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Suministro y colocación concreto 3000 psi. Para piso | m2 | 3,3 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 4,3 SUMINISTRO COLOCACION Y FRAGUADO DE CONCRETO.: |  |  |  |
| 4,4 | CERRAMIENTO |  |  |  |  |
| 4,4,1 | Cerramiento en tubería en hierro galvanizado verticales en 3" y horizontales en 2". | m | 113,5 |  |  |
| 4,4,2 | Puerta en hierro galvanizado de 1.77 * 1,22 P13 | UN | 1 |  |  |
| 4,4,3 | Puerta en hierro galvanizado de 1.77 * 2,40 P6 | UN | 1 |  |  |
| 4,4,4 | Puerta en hierro galvanizado de 1.77 * 2,02 P7 | UN | 1 |  |  |
| 4,4,5 | Puerta en hierro galvanizado de 1.77 * 3,00 P8 | UN | 1 |  |  |
| 4,4,6 | Puerta en hierro galvanizado de 1.77 * 1,20 P5 - P10 -P11 | UN | 3 |  |  |
| 4,4,7 | Puerta en hierro galvanizado de 1.77 * 2,22 P14 | UN | 1 |  |  |
| 4,4,8 | Puerta en hierro galvanizado de 1.77 * 2,32 P12 | UN | 1 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 4,4 CERRAMIENTO: |  |  |  |
| 5 | ELECTRICOS |  |  |  |  |
| 5,1 | LUMINARIA LINEAL 110W, CERTIFICADO, INCLUYE GUAYAS, CABLE ENCAUCHETADO, TUBERÍA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2", CAJA TIPO RADWELD Y CABLE CU No. 14 LIBRE DE HALÓGENOS | und | 4 |  |  |
| 5,2 | TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA CERTIFICADO (1 FASE 1 NEUTRO 1 TIERRA) EN TUBERÍA Y ACCESORIOS EMT DE 3/4", CAJA PLASTICA PVC Y CABLE CU No. 12 LIBRE DE HALÓGENOS | und | 4 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 5 ELECTRICOS: |  |  |  |
| 6 | SALA DE ORDEÑO |  |  |  |  |
| 6,2 | Suministro y colocación concreto 3000 PSI cimentación tubos | m3 | 0,96 |  |  |
| 6,1 | Cerramiento en tubería en hierro galvanizado verticales en 2" y horizontales en 2". | ml | 8 |  |  |
| 6,6 | Canal perimetral de sala de ordeño en concreto e=0,10 a=0,30 h=0,40mt | ml | 6 |  |  |
| 6,7 | rejilla para canal perimetral | ml | 6 |  |  |
| 6,8 | Tubería sanitaria PVC d=6" incluye accesorios excavaciones rellenos | ml | 24 |  |  |
| 6,9 | Tanque plástico 5000 lt para residuos establo incluye accesorios de conexión entrada y salida | und | 1 |  |  |
| 6,10 | Tanque plástico 2000 lt para agua incluye accesorios de entrada y salida 1" | und | 1 |  |  |
| 6,11 | Acometida en Tubería PCV 1" rde 21 incluye accesorios instalación y mano de obra para excavación y llenos. | ml | 15 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 6 SALA DE ORDEÑO: |  |  |  |
|  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS |  |
|  | COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION |  |  | 17,00% |  |
|  | IMPREVISTOS |  |  | 3,00% |  |
|  | UTILIDAD |  |  | 5,00% |  |
|  | TOTAL AIU |  |  | 25,00% |  |
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19,00% |  |
|  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |

| PIDAR -768-2022 |  |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | DE OBRA |  |  |
| Obra: |  | Adecuación Galpón para avicultura #1 Finca la Granja, Vereda San Bernardino |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | DESCRIPCION |  |  | UND |  | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL |
| 1 |  | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 |  | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. |  |  | M2 |  | 374,11 |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES: |  |  |  |  |
| 2 |  | PISOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 |  | DEMOL LOSA MACIZA C. E<=20CMS |  |  | M2 |  | 293,9 |  |  |
| 2,2 |  | CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi |  |  | M2 |  | 295,7 |  |  |
| 2,3 |  | VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 3000 PSI |  |  | M3 |  | 0,17 |  |  |
| 2,4 |  | MALLA ELECTROSOLDADA 4mm 15x15 |  |  | KLS |  | 390,89 |  |  |
| 2,5 |  | ACERO / VARILLA CORR 1/2" |  |  | KLS |  | 68,44 |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 2 PISOS : |  |  |  |  |
| 3 |  | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 |  | DEMOL.REPELLO |  |  | M2 |  | 380,48 |  |  |
| 3,2 |  | REPELLO MURO 1:2 |  |  | M2 |  | 380,48 |  |  |
| 3,3 |  | IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO |  |  | M2 |  | 380,48 |  |  |
| 3,4 |  | VINILO MURO TIPO 1 [3M] |  |  | M2 |  | 380,48 |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 3 MAMPOSTERIA : |  |  |  |  |
| 4 |  | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 |  | PUERTA METÁLICA |  |  | UND |  | 2 |  |  |
| 4,4 |  | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2" |  |  | M2 |  | 124,35 |  |  |
| 4,5 |  | ANGULO DE HIERRO 2"x2" x1/ 4" |  |  | ML |  | 343,48 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL CAP. 4 CARPINTERIA METALICA : |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | HIDRAULICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 |  | TUBERIA CPVC ,1/2" |  |  | ML |  | 157,72 |  |  |
| 5,2 |  | PUNTO AGUA FRIA ,1/2" |  |  | PTO |  | 67 |  |  |
| 5,3 |  | LLAVE DE PASO 1/2" |  |  | UND |  | 2 |  |  |
| 5,4 |  | TANQUE AGUA 2000 LTS PLASTICO-COMPLETO |  |  | UND |  | 2 |  |  |
| 5,5 |  | TUBO PVC 4" |  |  | ML |  | 11,08 |  |  |
| 5,6 |  | PUNTO SANITARIO PVC 4" |  |  | PTO |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 5 HIDRAULICO: |  |  |  |  |
| 6 |  | ELECTRICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 |  | CAJA BREAKER |  |  | UND |  | 1 |  |  |
| 6,2 |  | CABLE COBRE THWN# 12 |  |  | ML |  | 100 |  |  |
| 6,3 |  | PUNTOS ELÉCTRICOS |  |  | UND |  | 4 |  |  |
| 6,4 |  | PUNTO ILUMINACIÓN |  |  | UND |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 6 ELECTRICO: |  |  |  |  |
| 7 |  | CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 |  |  | ML |  | 75,66 |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 7 CUBIERTA : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |
|  |  | COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACION |  |  |  |  |  | 17,00% |  |
|  |  | IMPREVISTOS |  |  |  |  |  | 3,00% |  |
|  |  |  |  |  | UTILIDAD |  |  | 5,00% |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL AIU |  |  | 25,00% |  |
|  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  |  |  | 19,00% |  |
|  |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  |
| PIDAR -768-2022 |  |  |  | PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DE OBRA |  |  |  |  |  |
| Obra: | Adecuación Galpón para avicultura #2 Finca la Granja, Vereda San Bernardino |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. |  | VR. UNIT |  |  | VR.TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. |  | M2 | 289,1 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | DEMOL LOSA MACIZA C. E<=20CMS |  | M2 | 235,03 |  |  |  |  |  |
| 2,2 | CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi |  | M2 | 265 |  |  |  |  |  |
| 2,3 | VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 3000 PSI |  | M3 | 0,17 |  |  |  |  |  |
| 2,4 | MALLA ELECTROSOLDADA |  | KLS | 312,59 |  |  |  |  |  |
| 2,5 | ACERO / VARILLA CORR 1/2" |  | KLS | 68,44 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL CAP. 2 PISOS : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | DEMOL.REPELLO |  | M2 | 263,67 |  |  |  |  |  |
| 3,2 | REPELLO MURO 1:2 |  | M2 | 263,67 |  |  |  |  |  |
| 3,3 | IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO |  | M2 | 261,94 |  |  |  |  |  |
| 3,4 | VINILO MURO TIPO 1 [3M] |  | M2 | 261,94 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL CAP. 3 MAMPOSTERIA : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | PUERTA METÁLICA |  | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 4,4 | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2" |  | M2 | 94,22 |  |  |  |  |  |
| 4,5 | ANGULO DE HIERRO 2"x2" x1/ 4" |  | ML | 263,16 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL CAP. 4 CARPINTERIA METALICA : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | HIDRAULICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | TUBERIA CPVC ,1/2" |  | ML | 120,54 |  |  |  |  |  |
| 5,2 | PUNTO AGUA FRIA ,1/2" |  | PTO | 67 |  |  |  |  |  |
| 5,3 | LLAVE DE PASO 1/2" |  | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 5,4 | TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO-COMPLETO |  | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 5,5 | TUBO PVC 4" |  | ML | 11 |  |  |  |  |  |
| 5,6 | PUNTO SANITARIO PVC 4" |  | PTO | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL CAP. 5 HIDRAULICO: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ELECTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | CAJA BREAKER |  | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 6,2 | CABLE COBRE THWN# 12 |  | ML | 82 |  |  |  |  |  |
| 6,3 | PUNTOS ELÉCTRICOS |  | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 6,4 | PUNTO ILUMINACIÓN |  | UND | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL CAP. 6 ELECTRICO: |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 |  | ML | 58,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL CAP. 7 CUBIERTA : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION |  |  |  |  | 17,00% |  |  |  |
|  |  |  | IMPREVISTOS |  |  | 3,00% |  |  |  |
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | 5,00% |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL AIU |  |  | 25,00% |  |  |  |
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  |  | 19,00% |  |  |  |
|  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |

RESUMEN

| OBRA PIDAR 768 | PRESUPUESTO |
| --- | --- |

RESUMEN

| OBRA PIDAR 768 | PRESUPUESTO |
| --- | --- |
| CORRAL MANEJO DE GANADO LA MORA |  |
| CORRAL DE CEBA CERDOS FINCA LA MORA |  |
| CORRAL DE MANEJO GANADO SAN BERNARDINO |  |
| GALPON AVES 1 SAN BERNARDINO |  |
| GALPON AVES 2 SAN BERNARDINO |  |
| TOTAL |  |

Valor de la propuesta en letras:

Firma del proponente o representante Legal:

Nombre o razón social del proponente:

Cédula de ciudadanía:				 Dirección:

Teléfonos:

Correo eléctrico                     Ciudad: